|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 中国科学院城市环境研究所 | | | | | | | |
| 配电室配件采购及安装报价清单 | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 供方： |  | | 需方 | 中国科学院城市环境研究所 | | | |
| 联系人 |  | | 联系人 | 辛老师、连老师 | | | |
| 电话 |  | | 电话 | 6190976/6190978 | | | |
| 传真 |  | | 传真 | 6190977 | | | |
| 工程 名称 | 智能表、电容器、切换电容接触器、放电灯及更换已损坏的元器件项目 | | 订货时间 |  | | | |
| 一、 产品名称、商标、型号、厂家、数量、金额、供货时间及数量. | | | | | | | |
| 序号 | 型 号 规 格 | | 单位 | 数量 | 单价 | 金 额 | 备注 |
| 1 | 智能数显表72\*72（68\*68） | | 只 | 30 |  |  | 其中综合楼19只，科学楼3只，技术楼6只，公寓楼2只 |
| 2 | 电容柜 | 放电灯（红色） | 只 | 24 |  |  | 综合楼 电容柜 |
| 3 | CAPACITOR-25KVA 440V 50HZ | 台 | 24 |  |  |
| 4 | 切换电容接触器 63A | 只 | 5 |  |  |
| 5 | 熔断器63A (22\*58） | 套 | 30 |  |  |
| 6 | 电容柜3组 | 放电灯（红色） | 只 | 24\*3 |  |  | 科学楼、技术楼、公寓楼 电容柜 |
| 7 | CAPACITOR-20KVA 440V 50HZ | 台 | 24\*3 |  |  |
| 8 | 切换电容接触器 40A | 只 | 5\*3 |  |  |
| 9 | 熔断器40A (22\*58） | 套 | 30\*3 |  |  |
| 10 | 进线柜 | 多功能表智能表WP-80(153\*70)开孔 外形（160\*80） | 台 | 1 |  |  | 公寓楼配电室 |
| 11 | 辅材、五金 | | 项 | 1 |  |  |  |
|  | 人工安装费用 | | 项 | 1 |  |  |  |
| 12 | 税收 | |  |  |  |  |  |
| 合 计 | | |  |  |  |  |  |
| **货款总计人民币（大写）：** | | | | | | | |
| **注：** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.安装单位须具备高低压配电室的维修、安装资质及经验。 | | | | | | |  |
| 2.操作流程及要求按照电力有关规范实施。 | | | | |  |  |  |
| 3.报价含更换安装费用，产品质量保修期：18个月。 | | | | | | | |
| 4.报价采用信封密封报价。 | | | | | | | |